Un bit es una unidad mas pequeña de memoria varia entre 0 y 1
1 byte son 8 bit
un entero es un word o 2 byte

ejemplo
EB124 son distinto de 0 --→ pulsadores de emergencia
ew eb125 eb124

porque con signo 0 + 2⁷

# Clase Unidad 2 25/03/2020

Es un programa antiguo. Los 300 viejos los TIA portal no se acepta.
Se creo para el S7-300. Simatic Manager.
Siempre hay que tener que hacer ingenieria para poder ver. Como esta la memoria, el cable de una salida.
Cuando comezamos en step 7. tenemos la pagina enicial
nombre deberia ser en minuscula
multiproyecto es para cpu pba

En la zona derecha es donde estamos conectado.
Para cambiar de conexión vamos a Herramienta -→Ajuste PG/PC → tipo de coneccion
Equpos H y PC estos son PC
Porque un nombre, porque vamos a identificar la cpu, si tenemos 10 equipos, tendríamos que tener un nombre.
Esto es para poder comunicar

1-El numero de mac.
2-el ip.
3-el nombre de CPU.

En el HW config le decimos como se va a comportar en el tablero.
La fuente ocupa el Slot 1
La cpu ocupa el slot 2
el resto entradas y salidas

dni es la ip
apellido es la mac
el apodo el nombre

En caso de tener mas de una cpu o panel se conecta un escalan.
Entrdaa digital
entrada analogica.
Entrada safety

salida safety
salida digital
salida analogica

Algunas veces

Siempre se nos crea un OB1.
OB1 es donde trabaja todo el programa es el main.
En el cable de la entrad 1 tengo tensión positiva y el programa es un normalmente cerrado

Las XOR se usan para seguridad de programa o seguridad de Safety

Cada linea de programación se hace en otro segmento.
Los símbolos no se guardan, en el PLC.

# Clase Unidad 2 01/04/2020

El PLC guarda las variables absolutas no nemonicos ni comentarios.
Tiene tres tipos de memorias.
Si se saca la memory card el plc no funciona.
El plc enciende y levanta el programa de la memoria de carga y la pone en memoria de trabajo y pide los datos a las memoria remanente.
La memoria remanente es donde se almacenan los datos.

A las entradas y salidas la tratas como memorias.
Cuando voy a usar una funcion XOR, detectamos los error, se detecta un error.
Le decimos al plc que no trabaje, se llaman seguridades.
El modulo safaty trabajan en forma diferente.
Tengamos en cuenta tadas las deguridades al realizarlas los proyectos.

Un bit a 1 de puede usar para hacer varias lineas que concuerden

Para que sirven los temporizador:
se usa para retardo en las entradas.
Tambien puede servir para detectar demoras en el movieminto.
Los temporizadores nos ayudan a temporizar algunas operaciones o logicas.

Un pulsador, que sube, sensor opticos, temporizador

    1 -

Clase Unidad 4 08/04/2020

OB1 es un bloque de organización, se activa sobre evento.
Que es un Evento:
Que evento del PLC pone en funcionamieto el OB1? El modo RUN, el OB1 es prioridad uno.
Cuantos clases de OB hay,
OB1 ciclico
OB100 siempre es muy usado para iniciar variables
Para ver los OB que nos hace falta hay que ver el manual del proveedor y ver los modelos.
FC es un bloque de Funcion para cumplir un bloque espesifico, y no almacena datos.
Adentro de la FC variables locales.
 La variable local solo se puede ver aca.

Clase Unidad 5 15/04/2020

Raul llavarone.
Cmh
Ub programa de izq a derecha y de arriba a abajo.
Siempre se va a ejecutar a la ultima linea la que va a quedar actualizada.
En la linea del apunte el que tiene prioridad es el de ultimo
Para que sirve?
Que pasaria si yo quieciera

Bloque de Datos

FB
Se puede almacenar informacion en un DB y despues la podemos leer y gestionar.
Se puede agregar un numero de alarma.

El Temp es memoria local, y no se puede usar en el fb solamente.
STAT es un estado interno.
Al FB lo creo una sola ves y por cada vesz que lo uso creo un db
En un FB no es conveniente usar una Marca. Siempre variables estaticas.